## فست کانکتور چیست؟
## این سؤال یکی از پرتکرارترین سؤالاتی است که توسط بسیاری از کاربران پرسیده می‌شود. بنابراین، تصمیم گرفته‌ایم در این بخش از مقاله به طور کامل با فست کانکتور فیبر نوری آشنا شویم. لطفاً به یاد داشته باشید که فست کانکتور فیبر نوری یک نوع کانکتور فیبر نوری است، اما تفاوت‌هایی دارد که تأثیر مستقیمی بر روند کار دارد. به عنوان مثال، فست کانکتور فیبر نوری نیازی به فیوژن کردن فیبرها به کانکتورها ندارد. همچنین، شما به راحتی می‌توانید فیبرها را به صورت دستی به کانکتور متصل کنید.
## لازم به ذکر است که برای افزایش سرعت نصب فیبر نوری در FTTH، اکثر افراد از فست کانکتور فیبر نوری استفاده می‌کنند. زیرا، همانطور که خواندید، فست کانکتور فیبر نوری نیاز به فیوژن کردن ندارد. این حذف مرحله فیوژن کردن فیبر نوری و مراحل اتصال تار فیبر به کانکتور باعث افزایش چشمگیر سرعت پیاده‌سازی شبکه می‌شود.
## ساختار فست کانکتور فیبر نوری
فست کانکتور فیبر نوری از اتصال مکانیکی متشکل است که شامل یک بریدگی فیبری که توسط کارخانه نصب شده و یک پولیش سرامیکی که توسط کارخانه صیقل داده شده است. لازم به ذکر است که فست کانکتور فیبر نوری قابلیت دارد زمان اتصال کانکتور را به کمتر از 30 ثانیه کاهش دهد.
## انواع فست کانکتور فیبر نوری بر اساس ساختار
معمولاً فست کانکتورهای فیبر نوری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:
1. فست کانکتورهای پیش‌ساخته: این نوع فست کانکتورها شامل فیبرهایی هستند که در کارخانه پولیش شده و آماده استفاده می‌شوند. آنها دارای قطعاتی هستند که شامل فرول سرامیکی و بریدگی فیبری می‌باشند. با استفاده از این نوع فست کانکتورها، نیازی به صرف وقت و هزینه برای پولیش فیبر نیست و اتصالات سریع و آسان را فراهم می‌کنند.
2. فست کانکتورهای قابل پولیش در محل: این نوع فست کانکتورها شامل فیبرهایی هستند که نیاز به پولیش در محل دارند. قطعاتی مانند بریدگی فیبری و کیت پولیش را شامل می‌شوند که در محفظه اتصال قرار می‌گیرند. استفاده از فست کانکتورهای قابل پولیش در محل امکان اتصال پیشرفته‌تری را فراهم می‌کند، اما نیازمند مهارت و تجربه در پولیش فیبر می‌باشد.
این دسته بندی به ما امکان می‌دهد بر اساس نیازها و شرایط مورد استفاده، بین فست کانکتورهای پیش‌ساخته و قابل پولیش در محل انتخاب مناسبی داشته باشیم.
## نحوه نصب فست کانکتور های فیبر نوری
در این بخش از مقاله، می‌خواهیم به شما آموزش نصب فست کانکتور فیبر نوری را بدهیم. باید به یاد داشته باشید که نصب فست کانکتور را می‌توانید در عرض چند دقیقه انجام دهید. فرایند نصب فست کانکتور بسیار ساده است. بنابراین، تنها نیاز به ابزارهای خاصی ندارید و با استفاده از استریپر فیبر، دستمال مرطوب و کلیور فیبر نوری می‌توانید این کار را انجام دهید. همچنین باید بدانید که نصب فست کانکتور نیازی به منبع تغذیه ندارد.
مرحله استریپ کردن در نصب فست کانکتور
استریپ کردن، اولین مرحله در نصب فست کانکتور است. برای دسترسی به تارهای اصلی، با استفاده از استریپر فیبر، عایق را از آنها بردارید و با دستمال مرطوب و بدون پرز، آنها را تمیز کنید.
استفاده از کلیور یا برش فیبر نوری
پس از تمیز کردن فیبر، باید با استفاده از دستگاه کلیور، یک قسمت از فیبر را ببرید. شاید بپرسید که چرا از سیم چین معمولی برای برش استفاده نمی‌کنیم؟ دلیل آن این است که سیم چین معمولی نمی‌تواند سر سیم را به صورت صاف و یکدست ببرد، اما کلیور فیبر نوری، یک سطح صاف و یکدست ایجاد می‌کند.
پیوند یا جوش دادن فیبر نوری
در این بخش از کار، به پیوند یا جوش دادن فیبر نوری می‌پردازیم. برای انجام این کار، از یک دستگاه ویژه استفاده می‌شود. در تنظیمات دستگاه، حتماً حالت AUTO را انتخاب کنید. این دستگاه بعد از شناسایی سر تارهای فیبر به صورت خودکار، عملیات جوش دادن را انجام می‌دهد. در نهایت، پس از انجام تمام مراحل و با استفاده از کشش فیبرها، آنها را کامل تست کنید. پیوند یا
آموزش نصب فست کانکتور فیبر نوری به اتمام رسید. بهتر است همواره در هنگام نصب فست کانکتور، دقت لازم را به خرج دهید و از ابزارها و تجهیزات مناسب استفاده نمایید. با رعایت دستورالعمل‌ها و مراحل مشخص شده، می‌توانید به سرعت و با دقت فست کانکتور فیبر نوری را نصب کنید و به اتصالات کیفی و پایداری دست یابید.
https://vistacable.com/%D9%81%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://barghchi.com/mag/what-is-fiber-optic-fast-connector/