# مناسب‌ترین باکس‌ فیبر نوری کدام است؟
اگر برای خرید باکس فیبر نوری نیاز به کمک دارید؛ ان مقاله را از دست ندهید! باکس‌های فیبر نوری به طور گسترده در کابل کشی و مدیرت کابل ها استفاده می‌شوند. در بعضی شرایط، می‌توان باکس فیبر نوری را به عنوان یک نمونه کوچک از پچ پنل فیبر نوری و قاب توزیع نوری (ODF) در نظر گرفت.
## باکس فیبر نوری چیست؟ کاربرد و دلایل خرید باکس فیبر نوری
شاید پیش بیاید که سوالی درباره نیاز به خرید باکس فیبر نوری پیش بیاید و اینکه چگونه می‌توان انتقال و تبدیل را پیاده‌سازی کرد. برای روشن شدن این موضوع، باید بدانید که در کابل‌کشی شبکه، برای اتصال بین ساختمان‌ها به صورت فضای باز، معمولاً از کابل‌های فیبر نوری استفاده می‌شود، در حالی که در داخل ساختمان از سیم‌های جفت‌تابیده اترنت استفاده می‌شود. اما چگونه می‌توان این انتقال و تبدیل را پیاده‌سازی کرد؟
برای تبدیل، از چه دستگاه هایی استفاده می‌کنند؟ نحوه کار این دستگاه‌ها چگونه بوده و رابطه بین آن‌ها چیست؟ تجهیزات و اتصالات مورد نیاز برای اتصال فضای باز به داخل ساختمان شامل مبدل فیبر نوری، جعبه ترمینال فیبر نوری، کابل‌های فیبر نوری، پچ کورد فیبر نوری، پیگتیل فیبر نوری و سایر موارد مرتبط است.
تجهیزات فیبر نوری این امکان را فراهم می‌کنند که کابل‌های فیبر نوری از فضای باز به باکس ترمینال فیبر نوری دسترسی پیدا کنند. هدف این باکس ترمینال فیبر نوری اتصال کابل‌ها و پیگتیل‌ها است و سپس خروجی را از طریق کابل پچ فیبر نوری ارائه می‌دهد. به طور کلی، باکس فیبر نوری به محصولات مدیریت کابل شبکه‌های فیبر نوری به صورت جعبه اشاره دارد.
تنوع گسترده‌ای از باکس‌های فیبر نوری و تجهیزات مدیریت فیبر در بازار وجود دارد که شمارش و دسته‌بندی آن‌ها به چالشی تبدیل می‌شود. تولیدکنندگان مختلف باکس‌های فیبر نوری را براساس نیازها و طراحی خود ساخته و ممکن است آن‌ها را با نام و شماره مدل‌های متفاوت عرضه کنند.
## به طور عمومی، باکس فیبر نوری شامل دو بخش پچ پنل فیبر نوری و باکس ترمینال فیبر نوری است. اندازه پچ پنل بزرگتر است در حالی که باکس ترمینال اندازه کوچکتری دارد.
## انواع باکس ترمینال فیبر نوری کدام‌اند؟
برای خرید باکس فیبر نوری ابتدا باید انواع آن ها و کاربردشان را بشناسید. سپس بهترین ها را انتخاب کنید.
بین باکس‌های فیبر نوری، سه نوع اصلی وجود دارد که به توانایی و ظرفیت آن‌ها توجه می‌شود. این سه نوع عبارتند از: FDB یا باکس توزیع فیبر نوری (Fiber Distribute Box)، OTB یا باکس ترمینال نوری (Optical Terminal Box) و در نهایت FAT یا ترمینال دسترسی فیبر نوری (Fiber Access Terminal).
### باکس FAT فیبر نوری
باکس FAT در شبکه‌های FTTH (فیبر تا خانه) به عنوان محلی برای استفاده فراوان از اسپلیترها استفاده می‌شود. FAT یا Fiber Access Terminal (باکس دسترسی فیبر نوری) یکی از اجزای حیاتی در شبکه‌های FTTH است. این باکس به عنوان محلی برای اتصالات مختلف مانند شاخه‌بندی و انتقال عمل می‌کند و همچنین توزیع فیبرها را برای تعداد زیادی از خانه‌ها تسهیل می‌کند. باکس‌های پلاستیکی این فیبر نوری مناسب برای پوشش و محافظت از تجهیزات الکتریکی و مخابراتی هستند. این باکس‌ها امکان اسپلایسینگ، تقسیم و توزیع فیبر را فراهم می‌کنند.
در داخل این باکس‌ها، یک کاست فیبر نوری برای عمل فیوژن قرار دارد. همچنین، این باکس‌ها دارای یک فضا برای نصب اسپلیتر فیبر نوری هستند و پنل آن‌ها قابلیت پشتیبانی از تا ۳۲ پورت را داراست. آداپتورهای فیبر نوری در این پورت‌ها نصب می‌شوند. سیم‌های ورودی از مخابرات به یک سمت اسپلیتر و پیگتیل‌های سمت مشتری به سمت دیگر اسپلیتر متصل می‌شوند.
باکس FAT فیبر نوری 48 کور و باکس FAT فیبر نوری 24 کور از جمله پراستفاده‌ترین باکس‌های فیبر نوری در برنامه‌های داخلی و خارجی بوده و توسط شرکت مخابرات تایید شده‌اند. این باکس‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند خروجی کابل دراپ، نصب اسپلیتر قلمی را ممکن می‌سازند و همچنین ورودی کابل خاکی را دارا می‌باشند.
### شما می‌توانید باکس‌های FAT فیبر نوری با 8 پورت و باکس FAT فیبر نوری با چهار پورت را که به عنوان نقطه ترمینال برای اتصال کابل فیدر به دراپ کیبل در شبکه FTTx مناسب هستند، از فروشگاه فاطر رسانور تهیه کنید. این باکس‌ها با مدل‌های کوچکتری عرضه می‌شوند و به شما امکان می‌دهند تا به راحتی از آنها برای نقاط ترمینال در شبکه FTTx استفاده کنید.
### باکس فیبر نوری OTO
OTO (Optical Telecommunications Outlets) یا پریز فیبر نوری، برای اتصال فیبر نوری به شبکه خانگی در کابل کشی مسکونی استفاده می‌شود. OTO یک باکس ترمینال فیبر نوری است که برای اتصال کابل FTTH (فیبر نوری تا خانه) و کابل داخلی به اینترنت فیبر نوری استفاده می‌شود.
برای اتصال به اینترنت فیبر نوری در هر واحد ساختمان، از باکس OTO استفاده می‌شود که به طور عمومی در کنار پریز تلفن نصب می‌شود. این باکس OTO معمولاً به صورت 2 کور یا 4 کور عرضه می‌شود. مدل 2 کور برای محیط‌های خانگی کافی است، در حالی که مدل 4 کور مناسب برای محیط‌های تجاری و صنعتی است.
این نوع باکس‌ها به عنوان سوکت نوری، برای ایجاد ارتباط بین تجهیزات نوری و سایر تجهیزات استفاده می‌شوند و در دو نوع سیمپلکس و داپلکس در دسترس هستند. مزایای این نوع باکس شامل سایز و وزن مناسب، دوام نسبتاً بالا و نصب آسان است.
## می‌توان به دو نوع باکس فیبر نوری OTO اشاره کرد که برای مصارف داخلی مناسب هستند. باکس OTO فیبر نوری 4 کور سیمپلکس و باکس OTO فیبر نوری 2 کور داپلکس که هر دو دارای محافظت کننده‌های مخصوصی هستند.
https://barghchi.com/mag/optical-fiber-box-buying-guide/#:~:text=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C,Fiber%20Access%20Terminal%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.