آیا می دانید کابل فیبر نوری چگونه آسیب می بیند؟ آیا با روش های تشخیص آسیب های فیبر نوری آشنایی دارید؟
در مقاله های قبلی شما را با فیبر نوری آشنا کردیم. در ادامه این مقاله به بررسی نشانه ها و علائم خرابی کابل فیبر نوری می‌پردازیم.
نحوه عیب یابی کابل فیبر نوری با نصب آن تفاوت دارد. کابل های فیبر نوری بسیار شکننده‌تر از کابل های مس هستند که این امر باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای فیبر نوری می‌شود. در این مقاله شما را با مشکلات شایع فیبر نوری و نحوه حل کردن این مشکلات آشنا می کنیم.
## تشخیص کابل فیبر نوری آسیب دیده
## عیب یابی شبکه آنطور که به نظر می رسد آسان نیست. همیشه خوب است بدانید هنگام تلاش برای تشخیص مسائل پیچیده شبکه از کجا شروع کنید. در زیر برخی از علل احتمالی رایج ترین مشکلاتی را که ممکن است در کابل فیبر نوری رخ دهد، بیان کرده ایم:
• خم شدن بیش از حد، می‌تواند فشار فیزیکی را بر کابل فیبر نوری اعمال کرده و باعث شکستن آن گردد.
• کابل‌ها و اتصالات فیبر نوری ناکیفیت ممکن است.
• از دست رفتن بیش از حد سیگنال به دلیل طول بلند فیبر نوری رخ می‌دهد.
• آلودگی یا اتصالات آلوده روی کابل‌های فیبر نوری می‌تواند منجر به از بین رفتن شدید سیگنال شود.
• خرابی اتصالات و کانکتورها می‌تواند منجر به از بین رفتن سیگنال شود.
• تعداد زیادی اتصالات یا کانکتور روی کابل فیبر نوری ممکن است باعث از دست رفتن سیگنال شود.
• وجود اتصال فیبر نوری ناکارآمد در اسپلایس یا اتصال به پچ پنل نیز ممکن است باعث از بین رفتن سیگنال گردد.
### بررسی وضعیت
### بیایید با یک آزمایش سریع شروع کنیم تا ببینیم آیا کابل فیبر نوری خوب است یا خیر. این روش علمی کاملی نیست، اما اگر به تجهیزات آزمایشی پیچیده دسترسی ندارید، می‌تواند به شما کمک کند. ابتدا اتصالات کابل فیبر نوری را در دو طرف با دقت بررسی کنید و در یک سر کابل، یک نشانگر لیزری یا چراغ قوه را روشن کنید.
### هنگامی که نشانگر لیزر را در یک سر می‌تابانید، انتهای دیگر کابل را بررسی کنید و ببینید آیا نور از آن عبور می‌کند یا خیر. اگر نور قابل مشاهده نیست، این نشانگر می‌گوید که کابل فیبر نوری خراب است و باید تعویض شود.
### اما توجه داشته باشید که این فقط یک نشانگر ساده برای تشخیص آسیب کامل کابل است. اگر کابل طولانی‌تری دارید، ممکن است هنوز بتوانید از آن استفاده کنید. بنابراین، تنها با روش بسیار ساده‌ای می‌توان فهمید که آیا کابل فیبر نوری خوب است یا خیر.
### از دست دادن سیگنال
### بیایید به آزمایشی که نور از فیبر عبور کرده را بررسی کنیم و سپس به تشخیص مشکلات بیشتری در فیبر نوری بپردازیم.
### یکی از مشکلات رایج کابل فیبر نوری، از دست دادن سیگنال است که عامل اصلی مشکلات آن است. خوشبختانه، یک روش شناخته شده به نام "آزمایش ضرر" وجود دارد که می‌تواند از دست دادن سیگنال فیبر نوری را ارزیابی کند.
### روش آزمایش ضرر شامل اتصال متری توان به ژنراتور منبع نوری است. ژنراتور منبع نوری به شما امکان می‌دهد طول موج و محدوده dBm را برای آزمایش تنظیم کنید. هنگامی که کانتور برق را به ژنراتور منبع نوری متصل می‌کنید، کانتور برق قادر خواهد بود هرگونه کاهش سیگنال را گزارش کند. توصیه می‌شود که با استفاده از یک کابل فیبر نوری سالم، اندازه‌گیری اولیه را تعیین کنید. اگر کابل فیبر نوری مشکوک است، هرگونه مشکلی باید با کابل پایه قابل مقایسه باشد.
### از دست دادن 0.5dB با حداکثر 0.75dB با هر کانکتور قابل مشاهده است. هر اتصال می‌تواند تا حدود 0.1dB ضرر داشته باشد. همچنین، کابل فیبر نوری تک حالته می‌تواند در هر 180 متر حدوداً 0.1 دسی‌بل را از دست دهد و کابل فیبر نوری چند حالته می‌تواند در هر 30 متر حدوداً 0.1 دسی‌بل را از دست دهد.
http://cablmarket.com/optical-fiber-fault-signs/