گلند کابل
گلند کابل، وسیله‌ای است که برای اتصال کابل به جعبه تقسیم استفاده می‌شود. این گلندها به صورت پلاستیکی، پلیمری و فلزی در اندازه‌های مختلف تولید می‌شوند و انتخاب گلند مناسب بر اساس سطح مقطع کابل مورد نظر صورت می‌پذیرد. هدف اصلی استفاده از گلند در اتصال کابل و جعبه تقسیم، ایجاد ایمنی کامل برای کابل و اتصالات در مقابل لرزش و نیروهای خارجی است تا از آسیب و پارگی آن‌ها جلوگیری شود.
ویژگی
مدیریت کابل ها
کنترل سیستم های اتوماسیون
انتقال ایمن سیم وکابل
نثی کردن فشار و ارتعاش وارد شده به کابل
جلوگیری از آسیب به سیستم های الکتریکی
جلوگیری از ورود گرد و غبار
https://www.maxzhanti.com/%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84